|  | Проектирование, комплектация, изготовление, поставка нефтепромыслового оборудования, АСУ ТП и КИП и А, пуско- наладочные работы |
| --- | --- |
|  | СРО-С-025-10082009 №0408.00-2011-0276086728-С-025 от 26.11.2015 г. СРО-П-175-0276086728-01 от 25.07.2013 г. ГОСТ ISO 9001-2011 № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.00090-14 ОНSAS 18001:2007/ГОСТ Р54934-2012 СДС.НРС.RU.001.ОС.01.СМБТ.00350 |
|  | 450112, РОССИЯ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 21, Помещение №1; Tel./Fax.: +7 (347) 246-34-28, 246-34-29, 246-34-30 E-mail: ungmash@mail.ru; baza@ufangm.ru, www.ufangm.ru |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Блочная кустовая насосная станция

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Местонахождение организации |  |
| Телефон, факс |  |
| Электронный адрес |  |
| Должность заполнившего опросный лист |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| 1. | Планируемые сроки поставки |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Климатическое исполнение Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |
| 3. | Категория помещения по взрывоопасности (невзрывоопасное, В1-а, В1-б) |  |
| 4. | Состав, указать необходимость: Насосные блоки (указать количество) Блок маслохозяйства Блок дренажных насосов Блок подпорных насосов Блок гребенок (количество выходов) Блок аппаратурный (помещение для контролеров) Блок аппаратурный (помещение для НКУ) Блок аппаратурный (помещение для возбудителей синхронных электродвигателей) Блок КТП Блок РУ6 Блок плавного пуска основных электродвигателей Блок управления станцией (операторная для размещения АРМ – автоматизированного рабочего места) Механическая мастерская Газосепараторные и накопительные емкости V=50м³ Дренажные емкости V=25м³ Дренажные емкости V=16м³ Емкость хранения химреагента V=16м³ Блок дозирования реагентов – дозатор 25/5 |  |
| 5. | Расположение и размещение блоков Необходимость объединения блоков в единый зал и каких Необходимость отдельно стоящего расположения блоков и каких |  |
| 6. | Марка основного насоса: Производительность, м³/ч Максимальный развиваемый напор, м Давление на приеме, МПа Характеристика перекачиваемой жидкости Температура рабочей среды, °С, не более Массовая концентрация механических примесей, % Водородный показатель, рН Максимальный размер твердых частиц, мм |  |
| 7. | Количество основных насосов, шт. |  |
| 8. | Тип уплотнения вала основного насоса (указать) Сальниковое торцевое |  |
| 9. | Электродвигатель основного насосного агрегата: Тип Мощность |  |
| 10. | Система смазки подшипников насоса и электродвигателей (указать): Раздельная для каждого насоса и каждого электродвигателя Общая для насосов и электродвигателей Раздельная для каждого насоса и общая для всех электродвигателей |  |
| 11. | Местонахождение маслонасосов системы смазки подшипников насоса и электродвигателей: | в насосном блоке |  |
|  |  | в отдельном блоке |  |
| 12. | Комплектность системы смазки подшипников насоса и электродвигателей (указать наличие): Наличие смотровых окон на линии: | резервного маслонасоса |  |
|  |  | резервного маслобака с маслонасосом |  |
|  |  | резервной маслосистемы |  |
|  |  | аварийного маслоблока |  |
|  |  | до |  |
|  |  | после |  |
|  |  | наличие датчика потока масла |  |
| 13. | Дополнительные требования к системе смазки подшипников насоса и электродвигателей: Принцип охлаждения масла: | наличие системы подогрева маслобаков |  |
|  |  | наличие системы охлаждения масла |  |
|  |  | воздушный |  |
|  |  | водяной |  |
|  |  | наличие системы по очистке масла |  |
|  |  | необходимость измерения уровня масла в маслобаке |  |
| 14. | Необходимость виброкомпенсирующего комплекса для основных насосов (указать) | Да |  |
|  |  | Нет |  |
| 15. | Блок подпорных насосов (при наличии) Желаемый алгоритм управления (указать) Указать напор и желаемую производительность одного или нескольких насосных агрегатов |  |
| 16. | Блок дренажных насосов (при наличии) Указать напор и производительность при индивидуальном требовании Указать необходимость вакуумного бака или самовсасывающих насосов |  |
| 17. | Грузоподъемное устройство (таль ручная г/п Q=1т) | Да |  |
|  |  | Нет |  |
| 18. | Устройство для выката агрегата: | Да |  |
|  |  | Нет |  |
| 19. | Расположение коллекторов трубопроводов в машинном зале: Напорного Приемного |  |  |
|  |  | Да |  |
|  |  | Нет |  |
| 20. | Учет воды с БКНС По каждому отводу БГ Тип счетчиков Предложения (указать) |  |
| 21. | Применение электроуправляемых задвижек На входной линии наличие дублирующей задвижки на выкидной линии после электроприводной задвижки предложения (указать) |  |  |
|  |  | Да |  |
|  |  | Нет |  |
| 22. | Выход коллекторов трубопроводов нагнетания, всасывания, дренажа: | через пол в днище блоков (при свайном расположении блоков на высоте более 1,5 м) |  |
|  |  | через торцовые стены (при грунтовой площадке основания) |  |
|  |  | через раму блока, между полом и днищем с торцевой стороны (при грунтовой площадке основания) |  |
| 23. | Наличие системы автоматического управления. |  |  |  |  |
|  | Необходимость АРМ | Да |  | Нет |  |
|  | Тип управляющего контроллера |  |  |  |  |
|  | Технические требования для системы автоматического управления, диагностики и защит должны соответствовать требованиям стандарта |  |  |  |  |
|  | Давление на входе | Да |  | Нет |  |
|  | Давление на выходе | Да |  | Нет |  |
|  | Давление в гидропяте | Да |  | Нет |  |
|  | Давление масла в электродвигателе | Да |  | Нет |  |
|  | Давление масла в насосе ЦНС | Да |  | Нет |  |
|  | Вибрация насосного агрегата | Да |  | Нет |  |
|  | Осевой сдвиг | Да |  | Нет |  |
|  | Наличие кожуха муфты | Да |  | Нет |  |
|  | Контроль утечек воды с насоса | Да |  | Нет |  |
|  | Температура подшипников насоса 1 | Да |  | Нет |  |
|  | Температура подшипников насоса 2 | Да |  | Нет |  |
|  | Температура подшипников эл.двиг 1 | Да |  | Нет |  |
|  | Температура подшипников эл.двиг 2 | Да |  | Нет |  |
|  | Температура воды в гидропяте | Да |  | Нет |  |
|  | Уровень масла в маслобаке | Да |  | Нет |  |
|  | Температура масла после охладителя | Да |  | Нет |  |
|  | Загазованность в помещении | Да |  | Нет |  |
|  | Расход воды | Да |  | Нет |  |
|  | Контроль тока электродвигателя | Да |  | Нет |  |
|  | Необходимость параллельного ручного управления без участия системы автоматики. | Да |  | Нет |  |
| 24. | Электроснабжение: |  |  |
|  | Подвод кабелей 6 кВ в помещения РУ6 или насосных блоков (при отсутствии в заказе распредустройства 6 кВ): | нижнее кабельное |  |
|  |  | верхнее кабельное |  |
|  |  | верхнее воздушное |  |
|  | Подвод кабелей 0.4 кВ в помещения (при отсутствии в заказе КТП и распредустройства 6 кВ): | нижнее кабельное |  |
|  |  | верхнее кабельное |  |
|  | Отвод кабелей 0.4 кВ из помещения БКНС (при наличии добавочных потребителей): | нижнее кабельное |  |
|  |  | верхнее кабельное |  |
|  | предложения (указать) |  |  |
| 25. | Требования к распредустройству 6 кВ. Представить опросный лист с указанием следующей информации: |  |
|  | наличие добавочных потребителей(указать количество ячеек КРУ и назначение) |  |
|  | тип распредустройства |  |
|  | тип защиты |  |
|  | наличие секционного переключателя или |  |
|  | АВР на вводе |  |
|  | тип вакуумных выключателей |  |
|  | Места учета электроэнергии и тип счетчика |  |
|  | предложения (указать) |  |
|  | Тип зарядного устройства |  |
|  | Тип устройства плавного пуска |  |
| 26. | Требования к КТП 6\0.4. Представить опросный лист с указанием следующей информации |  |  |  |  |
|  | Наличие добавочных потребителей |  |  |  |  |
|  | Наличие секционного АВР (при двухтрансформаторной КТП) |  |  |  |  |
|  | Учет электроэнергии и тип счетчика |  |  |  |  |
|  | Тип трансформаторов | маслонаполненный |  | сухой |  |
|  | Схема | звезда-звезда |  | треугольник-звезда |  |
|  | Предложения (указать) |  |
| 27. | Требования к ЩСУ: |  |  |  |  |
|  | Наличие добавочных потребителей |  |  |  |  |
|  | Конструкция ЩСУ: | со сборными шинами, расположенными в верхней части |  | двухсекционный с АВР |  |
|  | предложения по конструкции (указать) |  |  |  |  |
| 28. | Требования к освещению блоков: |  |  |  |  |
|  | тип светильников насосного блока: | люминесцентное |  | накаливания |  |
|  | количество светильников дежурного освещения |  |  |  |  |
|  | необходимость освещения над входными дверями | Да |  | Нет |  |
|  | предложения (указать) |  |  |  |  |
| 29. | Требования к обогреву блоков |  |  |  |  |
|  | Электрообогрев : | Да |  | Нет |  |
|  | электротепловентилятор с терморегулятором в каждом блоке |  |  |  |  |
|  | электрообогреватели ТЭНовые брыгозащищенные |  |  |  |  |
|  | электрообогреватели маслонаполненные |  |  |  |  |
|  | Центральное отопление: | Да |  | Нет |  |
|  |  | водяное |  | паровое |  |
|  | предложения (указать) |  |  |  |  |
| 30. | Прокладка кабельных линий: |  |  |  |  |
|  | межблочный монтаж кабелей: | сверху |  | под блоком |  |
|  | подвод кабелей 6 кВ на электродвигатель насосного агрегата | сверху |  | под блоком |  |
|  | подвод кабелей на щеточный механизм к электродвигателям СТДМ: | сверху |  | под блоком |  |
|  | предложения (указать) |  |  |  |  |
| 31. | Расположение постов управления освещением: | наружное перед входными дверьми |  | внутреннее |  |
| 32. | Расположение постов управления наружным освещением: | наружное перед входными дверьми |  | внутреннее |  |
| 33. | Расположение постов управления АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ АГРЕГАТА: | наружное перед входными дверьми |  | внутреннее |  |
| 34. | Требования к наружной и внутренней отделке здания |  |  |  |  |
|  | Указать наружный цвет: |  |  |  |  |
|  | корпоративный цвет нефтяной компании |  |  |  |  |
|  | заводская поставка | Да |  | Нет |  |
|  | использовать другой (какой именно) цвет |  |  |  |  |
| 35. | Покраска оборудования: |  |
|  | стеновые панели модульных блоков |  |
|  | фронтоны |  |
|  | панели электрощитов покрасить в светло-серый цвет |  |
|  | предложения (указать) |  |
| 36. | Дополнительная информация |  |