# Труборез ТР-300

Характеристики:
Диаметр обработки 150...300 мм; частота вращения 13 об/мин; пневмопривод 9 бар, 1500 л/м; электропривод 220 В, 1000 Вт, масса 60 кг.

# Труборез ТР-150

Характеристики: диаметр обработки 65-150 мм; частота вращения 16 об./мин.; пневмопривод - 9 бар, 1500 л/м; электропривод 220 В, 1000 Вт, масса 40 кг

# Новые насосные агрегаты Grundfos:
1. CR5-5 - 4 шт.;
2. CR5-26 - 1 шт.;
3. CR 20-2 - 1 шт.
Новые насосные агрегаты НД
1. НД 1,6/6,3 R13 с электродвигателем - 4 шт.;
2. НД 1,6/6, 3 R13 - 9 шт.